| Эксклюзивный дистрибьютор и сервис-центр компании АВВ |  |  |
| --- | --- | --- |

| г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.52, корп.9, (812) 321-79-43, www.szemo.ru, spb@szemospb.ru |  |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ АСИНХРОННЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

# 1. Общие данные

1.1. Заказчик _____________________________________________________________

1.2. Предприятие, для которого предназначен электропривод ___________________
________________________________________________________________________

1.3. Наименование механизма ______________________________________________

1.4. Необходимый срок поставки оборудования ________________________________

1.5. Намечаемый срок ввода в эксплуатацию __________________________________

# 2. Механизм

2.1. Назначение регулируемого электропривода (указать вариант):

- плавный пуск двигателя, синхронизация с сетью и переключение на сеть  ________

- то же, поочерёдно для нескольких двигателей (указать число двигателей) ________

- работа механизма только с регулируемым электроприводом   _____________

- поочерёдный пуск нескольких двигателей с переключение на сеть и работа последнего из запускаемых двигателей в регулируемом электроприводе   ________

2.2. Наибольший стопорящий момент (момент трогания) в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) _________

2.3. Режим нагрузки (указать вариант):

- продолжительный  (S1) ______

- кратковременный (S2) ______

- повторно-кратковременный (S3) ________________ _______

2.4.  Зависимость момента нагрузки от скорости  ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.5. Среднеквадратичный момент нагрузки при номинальной скорости в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) _______________

2.6. Необходимый максимальный момент в отношении к номинальному моменту двигателя (раздел 3) ______________

2.7. Необходимый диапазон регулирования скорости ____________________________

2.8. Допустимая статическая/динамическая погрешность по скорости, % ____________

2.9. Наличие электромагнитного (электрогидравлического) тормоза     ______________

2.10. Необходимость автоматического самозапуска: да _________, нет _______

2.11. Момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя, кг*м2  _________

# 3. Асинхронный электродвигатель

3.1. Тип _______________________________________________________

3.2. Изготовитель __________________________________________________

3.3. Номинальная мощность, кВт ______________________

3.4. Номинальная частота вращения, об/мин ____________

3.5. Номинальное напряжение статора,  кВ ______________

3.6. Номинальный ток статора, А ___________________

3.7. КПД  __________

3.8. Коэффициент мощности  _______

3.12. Момент инерции, кг*м2  _____________

3.13. Вентиляция (указать вариант):

- самовентиляция __________

- независимый вентилятор ________

____________________________________________________

# 4. Электроснабжение

4.1. Номинальное напряжение сети, от которой намечено питание регулируемого электропривода, кВ ________

4.2. Ток короткого замыкания в узле нагрузки, от которого намечено питание регулируемого электропривода, max/ для основных рабочих режимов/ min/, кА _____/_____/_____

4.3. От какой сети возможно питание цепей управления регулируемого электропривода
____________________________________________________________________

# 5. Исполнение оборудования

5.1. Имеется ли возможность использования преобразовательно-регулирующего устройства в исполнении IP 20: да ________, нет  _____ (_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

5.2. Желательный вариант трансформатора регулируемого электропривода:

- сухой для внутренней установки _________,

- маслонаполненный для наружной установки ________